📋 Техническое задание на проектирование АСУ ТП ПС 110 кВ

1. Общие сведения

Наименование объекта: Подстанция 110/10 кВ "Северная"

Класс напряжения: 110 кВ

Архитектура: 1 (централизованная)

Стадия проектирования: Рабочая документация (Стадия Р)

2. Цели и задачи проекта

· Автоматизация технологических процессов подстанции

· Обеспечение дистанционного управления и контроля

· Интеграция с вышестоящим диспетчерским пунктом

· Повышение надежности и безопасности эксплуатации

3. Требования к системе АСУ ТП

Архитектурные требования:

· Централизованная архитектура (Архитектура 1)

· Двухуровневая структура (уровень станции, уровень процесса)

· Резервирование критических компонентов

· Масштабируемость системы

Функциональные требования:

· Дистанционное управление коммутационными аппаратами

· Контроль аналоговых и дискретных сигналов

· Автоматическое регулирование напряжения

· Учет электроэнергии

· Диагностика оборудования

· Формирование аварийных и предупредительных сигналов

4. Технические требования

Аппаратная часть:

· Серверы SCADA (рекомендуемые производители: Siemens, ABB, Schneider Electric)

· Программируемые логические контроллеры (ПЛК)

· Устройства связи (маршрутизаторы, коммутаторы)

· Источники бесперебойного питания

· Рабочие места оператора

Программное обеспечение:

· SCADA-система с русскоязычным интерфейсом

· Поддержка протоколов МЭК 61850, МЭК 60870-5-104

· Средства диагностики и мониторинга

· Резервное копирование данных

Требования к интерфейсам:

· Интеграция с микропроцессорными терминалами РЗА

· Связь с устройствами учета электроэнергии

· Интерфейс с вышестоящим диспетчерским пунктом

· Поддержка протокола МЭК 61850-8-1 (GOOSE, MMS)

5. Состав проектной документации

Обязательные разделы:

· Пояснительная записка

· Функциональная схема автоматизации

· Структурная схема АСУ ТП

· Схемы подключения оборудования

· Планы расположения оборудования

· Кабельный журнал

· Спецификация оборудования и материалов

· Инструкция по эксплуатации

Дополнительные требования:

· Расчет времени работы от ИБП

· Расчет нагрузок на коммуникационное оборудование

· Мероприятия по электромагнитной совместимости

6. Требования к исполнителю

Обязательные:

· Опыт проектирования АСУ ТП для ПС 110 кВ (не менее 3 проектов)

· Знание нормативной документации (ПУЭ, СТО 56947007-29.240.10.023-2010)

· Наличие портфолио выполненных проектов

· Готовность к сопровождению проекта на стадии экспертизы

Приветствуется:

· Опыт работы с оборудованием Siemens, ABB

· Знание стандартов МЭК 61850

· Наличие допусков СРО

7. Этапы выполнения работ

Этап 1 (30% оплаты):

· Разработка концептуальных решений

· Согласование структурной схемы

· Подготовка технического предложения

Этап 2 (40% оплаты):

· Разработка рабочей документации

· Расчеты и обоснования

· Подготовка спецификаций

Этап 3 (30% оплаты):

· Исправление замечаний экспертизы

· Подготовка исполнительной документации

· Сопровождение согласований

8. Критерии приемки работ

· Соответствие требованиям технического задания

· Прохождение государственной экспертизы

· Полнота комплекта документации

· Соответствие срокам выполнения

---

📞 Контактная информация заказчика:

Контактное лицо: Петров Сергей Иванович

Должность: Главный инженер проекта

Компания: ООО "ЭнергоСетьПроект"

Телефон: +7 (XXX) XXX-XX-XX

Email: energy_project@mail.ru

График связи: Пн-Пт с 9:00 до 18:00 по московскому времени

---

💡 Дополнительная информация:

· Возможность последующего сопровождения проекта на стадии ПНР

· Готовность рассмотреть предложения по оптимизации решений

· Предпочтение отдается исполнителям с опытом работы в ЕЭС России

Все вопросы по проекту просим направлять до подачи заявки!